Załącznik nr 1 o zapytania ofertowego

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z OPISEM

| LP. | NAZWA | ILOŚĆ | OPIS/PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. GEOGRAFIA |
| 1 | Atlas geograficzny | 6 sztuk | Atlas geograficzny Polska, kontynenty, świat dla uczniów klas 5-8 stanowi kompletny zbiór aktualnych map fizycznych, politycznych, regionalnych oraz tematycznych świata i Polski, niezbędnych w nauce geografii w szkole podstawowej |
| 2 | Mapa fizyczna/ polityczna świata | 1 sztuka | Wysokiej jakości mapa laminowana wymiary min. 160 x 120 cm dwustronna |
| 3 | Mapa fizyczno – polityczna Europy | 1 sztuka | Wysokiej jakości mapa laminowana wymiary min. 160 x 120 cm dwustronna |
| 4 | Globus fizyczny 3D | 1 sztuka | Globus fizyczny z mapą 3D wykonany z wysokiej jakości tworzywa posiada plastikową oprawę polska wersja językowa średnica min. 32 cm |
| 5 | Model obiegu wody w przyrodzie | 1 zestaw | Model składa się ze: zbiorniczka na wodę pokrywy nakładki na chmurę podstawki wymiary max. 12 x 51 x 31 cm |
| 6 | Globus konturowy | 1 sztuka | Stopka i cięciwa wykonane z plastiku w zestawie flamaster i gąbka średnica max. 25 cm |
| 7 | Globus indukcyjny | 1 sztuka | Stopka i cięciwa wykonane z plastiku średnica max. 25 cm wysokość max. 38 cm |
| 8 | Mapa polityczna świata | 1 sztuka | Dwustronnie laminowana folią strukturalną przygotowana do zawieszenia wykończona rurkami wraz z zawiesiem wymiary min. 140 x 100 cm |
| 9 | Duo mapa fizyczna/ administracyjna Polski ze wskaźnikiem | 1 sztuka | Dwustronna mapa geograficzna Polski z praktycznym dodatkiem - wskaźnik manualny PCV 100 cm wymiary max. 100 cm x 100 cm |
| 10 | Stojak do map | 1 sztuka | Wysokość max. 207 cm |
| 11 | Układ słoneczny – mapa nieba | 1 sztuka | Plansza duża, dwustronna wałki drewniane format: max. 160 x 120 cm |
| 2. BIOLOGIA |
| 1 | Komórka zwierzęca – model magnetyczny | 1 zestaw | Zawartość: max. 26 elementów składowych komórki max. 12 podpisów w języku polskim wszystkie elementy wykonane z folii magnetycznej karty pracy do kopiowania |
| 2 | Plansza mikrobiologia – komórki i tkanki (zwierzęce i roślinne) | 1 sztuka | Wykonana z kredowego papieru wymiary max. 70 x 100 cm zaopatrzona w metalowe listewki górną i dolną |
| 3 | Plansza mikrobiologia – bakterie i wirusy | 1 sztuka | Wykonana z kredowego papieru wymiary max. 70 x 100 cm zaopatrzona w metalowe listewki górną i dolną |
| 4 | Królestwo roślin, grzybów i protista – okazy w akrylu | 1 zestaw | Walizka kryje max. 32 okazy zatopione w sztabkach akrylu wymiary max. 48 x 35 x 6,5 cm |
| 5 | Model kwiatu brzoskwini z zalążnią i zalążkiem | 1 zestaw | Model wykonany jest z tworzywa sztucznego figura ustawiona na praktycznej podstawce wymiary max. 29 x 16 x 9 cm |
| 6 | Komplet plansz do botaniki | 1 zestaw | Zestaw min. 8 plansz format max. 100 x 70 cm, laminowane |
| 7 | Komplet szkieletów | 1 zestaw | Komplet szkieletów: ryba, płaz, gad, ptak, ssak okazy w akrylu |
| 8 | Model tułowia człowieka - unisex | 1 zestaw | Model anatomiczny tułowia obupłciowy możliwość wyjęcia z modelu poszczególnych organów wysokość min. 85 cm |
| 9 | Komplet plansz do zoologii | 1 zestaw | Zestaw min. 13 plansz format max. 50 × 70 cm |
| 10 | Szkielet człowieka | 1 sztuka | Model pokazuje podstawowe elementy układu kostnego człowieka oraz dodatkowo początkowe odcinki nerwów rdzeniowych i tętnic kręgowych kończyny dolne i górne oraz szczęka zostały zamocowane ruchomo umieszczony na wzmocnionym, kołowym statywie statyw i kończyny dolne wymagają dokręcenia do tułowia wykonany z wytrzymałego i łatwego do czyszczenia plastiku PVC wysokość szkieletu min. 170 cm |
| 11 | Model DNA – 12 par nukleotydów | 1 zestaw | Duży model helisy DNA pozwala demonstrować budowę DNA i proces jego replikacji, każdy element jest innego koloru i kształtu trwałe tworzywo rozkładalny podstawa |
| 12 | Odkrywamy ludzkie ciało – organy, szkielet, serce | 1 zestaw | Minimodel tułowia człowieka zawiera: max. 5 wyjmowanych organów: płuca, serce, żołądek, wątroba, jelita prawa strona ukazuje budowę mięśni odkryta głowa ujawnia budowę wewnętrzną Minimodel szkieletu człowieka składa się z: max. 20 ruchomych elementów układu kostnego, do samodzielnego złożenia Model serca wielkości naturalnej, rozkładany na 4 części Zawartość: 6x minimodel tułowia człowieka (max. wys. 28 cm) 6x minimodel szkieletu człowieka (max. wys. 46 cm) 6x model serca wielkości naturalnej (wymiary max 12 x 12 x 18 cm) akcesoria do doświadczeń (6 x miarka, 6 x stoper elektroniczny, słomki i balony) karty pracy do kopiowania dla uczniów instrukcja metodyczna komplet pojemników (ułatwia rozdzielanie i przechowywanie pomocy) |
| 3. FIZYKA |
| 1 | Waga szalkowa laboratoryjna | 1 zestaw | Wymiary ustawionej wagi to min. 40 cm wysokości, 38 cm szerokości, 13 cm głębokości, średnica podstawek na szalkach to max.12 cm w skład zestawu wchodzi również zbiór odważników w pudełku: max. 500 g, 200g ,2 x 100 g, 50 g, 2 x 20 g, 10 g, 5 g, 2 x 2 g, 1 g oraz płytkowe z wygięciem: 500 mg, 2x 200 mg, 100 mg, 50 mg, 2 x 20 mg, 10 mg. |
| 2 | Cylinder miarowy szklany | 1 sztuka | Pojemność 500 ml |
| 3 | Zestaw brył 4 sześciany z różnych materiałów | 1 zestaw | Zestaw 4 sześcianów z haczykiem wykonanych z aluminium, mosiądzu, żelaza i ołowiu przeznaczonych do doświadczeń z wyznaczaniem gęstości różnych materiałów, wymiary każdego z bloków max. 3,2 x 3,2 x 3,2 cm |
| 4 | Cylindry uczniowskie plastikowe | 3 sztuki | Plastikowe cylindry miarowe z sześciokątną podstawą i nadrukowaną skalą materiał: PP pojemność 250 ml |
| 5 | Stoper elektroniczny | 1 sztuka | Bardzo dobrze nadaje się do pomiaru czasu w wielu szkolnych doświadczeniach fizycznych |
| 6 | Termometr alkoholowy | 2 sztuki | Termometr cieczowy, w którym jako cieczy pomiarowej użyto zabarwionego alkoholu nadaje się do mierzenia temperatur w zakresie od -70 °C do + 120 °C |
| 7 | Siłomierz demonstracyjny | 1 sztuka | Duży, metalowy siłomierz o zakresie pomiarowym 0–2 N szerokość siłomierza wynosi max. 9 cm, długość 31 cm |
| 8 | Siłomierz do badań uczniowskich | 3 sztuki | Siłomierz o zakresie pomiarowym 0-1 N |
| 9 | Woltomierz | 1 sztuka | Przyrząd pomiarowy, za pomocą którego mierzy się napięcie elektryczne |
| 10 | Amperomierz | 1 sztuka | Przyrząd pomiarowy służący do pomiaru natężenia prądu elektrycznego |
| 11 | Zestaw przewodów (4 szt. każdy) | 2 zestawy | 2 zestawy przewodów 4 sztuki każdy |
| 12 | Opornica suwakowa | 1 sztuka | Opornica suwakowa o zakresie pomiarowym 0-50 Ohm/ 2A |
| 13 | Elektrometr Brauna | 2 sztuki | Obudowa w kształcie walca o średnicy max. 17 cm., ścianka boczna obudowy metalowej, wewnątrz obudowy, na odizolowanym od niej metalowym pręcie, jest zawieszona obrotowa wskazówka |
| 14 | Magnes sztabkowy | 2 sztuki | Dwa bardzo silne magnesy zatopione w plastiku bieguny oznaczone zostały za pomocą czerwonego i niebieskiego koloru |
| 15 | Magnes podkowiasty | 1 sztuka | Magnes w kształcie podkowy stal chromowana z jarzmem wymiary min. 125 x 15 x 6 mm |
| 16 | Zestaw do badania II zasady dynamiki Newtona | 1 zestaw | W skład kompletu wchodzą: niskooporowy wózek do doświadczeń z mechaniki zestaw bloczków ze statywami zestaw obciążników szczelinowych min. 10 x 50 g stoper elektroniczny |
| 17 | Zestaw do badania ruchu jednostajnego | 1 zestaw | Zestaw służy do badania ruchu jednostajnego, składa się z wypełnionej cieczą rurki o długości min. 48 cm (w której znajduje się pęcherzyk powietrza) oraz pisaka suchościeralnego |
| 18 | Prawo Archimedesa – zestaw demonstracyjny | 1 zestaw | Pomoc dydaktyczna umożliwia wytłumaczenie zasady prawa Archimedesa dla ciał zanurzonych w wodzie, w składa zestawu wchodzi: siłomierz naczynia przelewowe naczynia cylindryczne, zlewka z miarką |
| 19 | Termometr Galileusza | 1 sztuka | W częściowo wypełnionym cieczą szklanym cylindrze o średnicy max. 3 cm i wysokości max. 17 cm znajdują się 4 szklane pojemniki częściowo wypełnionych cieczą o różnych barwach, do pojemników zawieszone są etykiety z oznaczeniami temperatury |
| 20 | Sprężyna | 1 sztuka | Sprężyna ma długość max. 12 cm i średnicę 2,5 cm, z jednej strony zakończona jest uchem, a z drugiej strony haczykiem ze wskazówką |
| 21 | Kula Pascala | 1 sztuka | W stalowej kuli znajduje się 9 niewielkich otworów, dobrze uwidocznionych przez zastosowanie mosiężnych tulejek, średnica kuli to max. 7 cm, długość całości 35 cm, szerokość drewnianej rączki przy tłoku − max. 9 cm, średnica zewnętrzna cylindra wynosi max. 2,5 cm |
| 22 | Kamerton z pudłem rezonansowym | 2 zestawy | Zestaw zawiera przestrajalny w niewielkim zakresie kamerton 440 Hz z pudłem rezonansowym oraz młoteczek gumowy |
| 23 | Zestaw obciążników | 1 zestaw | Zestaw składa się z pręta zakończonego stalowym krążkiem z jednej oraz hakiem z drugiej strony (masa tego elementu to 50 g i stanowi pierwszy obciążnik, wysokość to max. 13 cm) oraz dziewięciu jednakowych obciążników ze szczeliną, każdy o masie 50 g (średnica 3 cm, wysokość 1 cm) |
| 24 | Kalorymetr | 1 sztuka | Kalorymetr jest zbudowany z aluminiowego naczynia o średnicy max. 10 cm i wysokości 11 cm, w którym znajduje się drugie aluminiowe naczynie o pojemności 200 cm3, oba naczynia przedzielone są styropianową izolacją termiczną, kalorymetr posiada plastikową przykrywkę z mieszadełkiem, otworem wlewowym i otworem przeznaczonym dla termometru |
| 25 | Pierścień Gravesanda | 1 zestaw | Zestaw zawiera mosiężną kulkę o średnicy max. 25 mm, przymocowaną za pomocą łańcuszka do mosiężnego pręta z drewnianym uchwytem, drugim elementem zestawu jest mosiężny pierścień z drewnianym uchwytem |
| 26 | Manometr wodny u - rurka | 1 sztuka | Na podstawie o wymiarach max. 13 cm x 20 cm i wysokości 2 cm znajduje się centralny wspornik (pionowa płyta o wymiarach max. 12 cm x 42 cm), do której przymocowane są dwie rurki wykonane ze szkła organicznego (średnica zewnętrzna max. 10 mm, wewnętrzna 6 mm), rurki te połączone są w dolnej części gumowym wężykiem, takim samym, jakim zakończony jest górny wylot jednej z rurek (używany jako sonda ciśnienia) |
| 27 | Szkolny zestaw optyczny z laserem LED duży | 1 zestaw | Zawartość zestawu: laser 3-wiązkowy LED (wbudowane magnesy umożliwiają mocowanie do tablicy, działa na 3 baterie AAA) 12 akrylowych pryzmatów i soczewek o różnych kształtach instrukcja dla nauczyciela 9 kart pracy |
| 28 | Cewka indukcyjna z rdzeniem żelaznym | 2 zestawy | Zestaw składający się z dwóch cewek z rdzeniem żelaznym do ukazania i badania zjawiska indukcji elektromagnetycznej nadaje się do celów demonstracyjnych, a jeszcze bardziej do doświadczeń wykonywanych samodzielnie przez uczniów |
| 29 | Pole magnetyczne 3D kompletny zestaw | 1 zestaw | Idealne narzędzie do zademonstrowania działania siły pola magnetycznego |
| 30 | Pole magnetyczne | 3 sztuki | Pomoc dydaktyczna umożliwia demonstrację układu linii pola magnetycznego, 3 modele |
| 31 | Maszyna elektrostatyczna Wimshursta | 1 sztuka | Maszyna elektrostatyczna pozwala na otrzymywanie wysokiego napięcia i ładunków elektrycznych o różnych znakach (gromadzone osobno w wysokonapięciowych kondensatorach, tzw. butelkach lejdejskich), umożliwia przeprowadzenie następujących doświadczeń z zakresu elektrostatyki: iskra i jej własności, fizjologiczne działanie iskry, cieplne działanie iskry, jonizacyjne działanie płomienia, rozmieszczanie ładunków na powierzchni przewodnika, linie sił pola elektrycznego, efekty świetlne w ciemności |
| 32 | Zestaw do doświadczeń z elektrostatyki | 1 zestaw | Kompaktowy zestaw zawiera komplet pałeczek wraz z materiałami do ich elektryzowania, statyw obrotowy pod pałeczkę oraz elektroskop kulkowy, pozwala przeprowadzić podstawowe doświadczenia dotyczące elektryzowania, rodzajów ładunków elektrycznych oraz ich wzajemnych oddziaływań |
| 33 | Zestaw przyrządów i obiektów do mierzenia | 1 zestaw | Dydaktyczny zestaw pozwala w czynnościowy sposób poznać sposoby dokonywania pomiarów różnych wielkości, zawiera zarówno przyrządy do mierzenia, jak i obiekty do pomiarowania, instrukcja metodyczna zawiera propozycje 15 ćwiczeń |
| 34 | Komplet 8 kamertonów w skali C z młotkiem | 1 zestaw | Zestaw zawiera osiem kamertonów w skali C od 256 Hz do 512Hz, wykonane z niklowanej stali, posiadają wygrawerowaną wartość częstotliwości |
| 35 | Prawo Lenza – magiczna rurka miedziana | 1 zestaw | Proste demonstracja prawa Lenza za pomocą prądów wirowych, wywoływanych w ścianie miedzianej tuby przez spadający magnes, przyrząd składa się miedzianej rurki (30 cm) i dwóch kawałków metalu z gumowymi zatyczkami, jeden kawałek to czysta stal – spada przez miedzianą rurę bardzo szybko, drugi to silny magnes neodymowy, który spada znacznie wolniej z powodu hamującego wpływu prądów wirowych |
| 4. CHEMIA |
| 1 | Narzędzia do laboratorium chemicznego – zestaw startowy | 1 zestaw | Zawartość zestawu: szczypce do zlewek (stal z wykończeniem mosiężnym) szczypce do tygla (max. niklowane 23 cm) szpatułko-łyżeczka (stal nierdzewna) szufelka laboratoryjna (stal nierdzewna) pęseta (stal nierdzewna) szczoteczka do probówek |
| 2 | Doświadczenia chemiczne dla klas 7-8 – część 1 – zestaw doświadczeń z kompletem odczynników | 1 zestaw | Zawartość zestawu: karty z opisem doświadczeń (max. 30 laminowanych kart A4) komplet odczynników wykorzystywanych w doświadczeniach: magnez wstążka, miedź drut, żelazo drut, sód, fosfor czerwony, gliceryna bezwodna, parafina rafinowana, siarka (granulki), pył cynkowy, 250 ml - kwas solny 3%, węglan wapnia, węglan sodu bezwonny, tlenek wapnia, fenoloftaleina r-r 1%, woda odmineralizowana, chlorek glinu, chlorek cynku, manganian (VII) potasu, wodorotlenek sodu (granulki), jodek potasu, 10 g - azotan (V) srebra (I), siarczan (VI) miedzi (II), oranż metylowy, grys marmurowy, min. 100 sztuk - paski lakmusowe min. 100 sztuk - paski wskaźnikowe pH 1-10 Materiały ochronne: fartuch, okulary, rękawice do gorących przedmiotów ze ściągaczem, zamykane pudełko z tworzywa |
| 3 | Doświadczenia chemiczne dla klas 7-8 – część 2 – zestaw doświadczeń z kompletem odczynników | 1 zestaw | Zawartość zestawu: karty z opisem doświadczeń (max. 23 laminowanych kart A4) komplet odczynników wykorzystywanych w doświadczeniach: płyn lugola, skrobia, glukoza, alkohol etylowy 92% (skażony), papierek wskaźnikowy pH 1-14, kwas azotowy (V) stężony, kwas solny (roztwór), zasada sodowa (roztwór 30%), chlorek ołowiu (do otrzymania 1 l r-r 1%), woda bromowa, etanol (spirytus rektyfikowany 95%), kwas octowy 80%, kwas siarkowy (VI) stężony, kwas stearynowy, fenoloftaleina r-r 1%, tlenek miedzi (II), magnez wiórki, cynk proszek, oranż metylowy r-r 0,1%, gliceryna bezwodna, manganian (VII) potasu, folia polietylenowa, gaz do zapalniczki, 1 op. Materiały ochronne: fartuch okulary rękawice do gorących przedmiotów ze ściągaczem zamykane pudełko z tworzywa |
| 4 | Doświadczenia chemiczne dla klas 7-8 – część 1 – zestaw szkła laboratoryjnego i akcesoriów | 1 zestaw | Zawartość zestawu: statyw z łapą okrągłą kolba stożkowa min. 250 ml BORO 3.3 z korkiem min. 4 x zlewka wysoka 250 ml BORO 3.3 min. 15 x probówka okrągłodenna 16x180 szklana min. 1 x próbówka okrągłodenna z korkiem i rurką szklaną cylinder miarowy 100 ml PP – min. 3 x szalka Petriego szklana statyw na probówki palnik spirytusowy szklany min. 150 ml trójnóg żeliwny z okrągłą podstawą łyżka do spalania metalowe szczypce parownica porcelanowa min. 100 ml moździerz porcelanowy min. 100 ml z tłuczkiem, min. 3 x szkiełko zegarkowe rozdzielacz min. 4 x bagietka szklana krystalizator termometr laboratoryjny szklany 20C +150C (zanurzenie całkowite) przewody krokodylkowe żarówka z oprawką bateria min. 5 x elektroda miedziana drut stalowy min. 20 x łuczywo świeczka zamykane pudełko z tworzywa |
| 5 | Doświadczenia chemiczne dla klas 7-8 – część 2 – zestaw szkła laboratoryjnego i akcesoriów | 1 zestaw | Zawartość zestawu: min. 5 x szkiełko zegarkowe 70 mm min. 15 x probówki 16 x 180 mm (szkło sodowo-wapniowe) stojak na probówki (krystalizator szklany BORO 300 ml z wylewem min. 5x bagietka szklana 250 mm palnik spirytusowy min. 150 ml wskaźnik laserowy zlewka wysoka szklana BORO min. 250 ml kroplomierz min. 30 ml z pipetą łyżka do spalań łapa do probówek drewniana trójnóg żeliwny z okrągłą podstawą łuczywo parownica ceramiczna min. 100 ml, 90 x 35 mm pipeta Pasteura min. 3 ml min. 4x korki do probówek rurka |
| 6 | Chemia w działaniu. Wskaźniki i barwniki, a skala Ph | 1 zestaw | 4 projekty tematyczne zawierają max. 11 ćwiczeń badawczych zagadnienia: analiza danych, dokładność, a precyzja, struktura biopigmentu, pH, skalę pH, wskaźniki pH, plamy i barwniki, kwasy, zasady, interakcje kwasowo-zasadowe, roztwory i jonizacja wody |
| 7 | Szkolna tablica rozpuszczalności związków | 1 sztuka | plansza drukowana na tkaninie winylowej oprawiona w plastikowe listwy z zawieszeniem sznurkowym wymiary min. 120 x 90 cm |
| 8 | Szkło laboratoryjne. Zestaw różnego rodzaju probówek, zlewek, kolb itp. | 1 zestaw | Komplet szkła niezbędnego w szkolnej pracowni chemicznej, stanowiący zarazem uzupełnienie różnego rodzaju pomocy dydaktycznych dedykowanych do doświadczeń z zakresu chemii i fizyki Zawartość zestawu: bagietka L-200mm - 1 szt. cylinder miarowy 100ml - 1 szt. dmuchawka ustna L-255mm - 1 szt. kolba kulista, płaskodenna 100ml - 1 szt. kolba stożkowa 100ml - 1 szt. krystalizator - 1 szt. lejek laboratoryjny - 1 szt. parownica porcelanowa - 1 szt. pipeta z gumką (zakraplacz) - 2 szt. podstawa do probówek - 1 szt. probówka z tubusem fi12mm - 2 szt. probówka zwykła fi15x16x160 - 8 szt. rozdzielacz cylindryczny 50ml - 1 szt. szalka Petriego fi80 - 2 szt. szczotka do mycia próbówek - 1 szt. szkiełko zegarowe - 3 szt. termometr bagietkowy 0-360 - 1 szt. u-rurka z dwoma tubusami - 1 szt. zlewka 100ml - 2 szt. zlewka 250ml - 2 szt. rurka prosta fi7 L-200mm - 1 szt. rurka prosta zwężona na końcu fi7 L-200mm - 2 szt. rurka kapilarna fi7/fi1 L-200mm - 1 szt. rurka zgięta pod kątem 120, L-40+180mm - 1 szt. rurka zgięta pod kątem 90, L-40+140mm - 2 szt. rurka zgięta pod kątem 90, L-40+40mm - 2 szt. rurka zgięta pod kątem 90, zwężona na końcu L-40+160mm - 2 szt. rurka zgięta pod kątem 60, zwężona na końcu L-40+180mm - 2 szt. rurka dwukrotnie zgięta pod kątem 120, L-40+200+40mm - 1 szt. rurka dwukrotnie zgięta pod kątem 120 i 90st. L-40+180+50mm - 1 szt. rurka gumowa (miękka) fi7/ fi6 L-500mm - 1 szt. korek gumowy z otworem fi6,5mm, fi20mm/fi16mm h-20mm - 5 szt. korek gumowy z otworem fi6,5mm, fi15/fi11mm h-16mm - 5 szt. |