Szadek, dnia 26. 02. 2021 r.

Nr sprawy RG.271.1.2021

Zamawiający
Gmina i Miasto Szadek
ul. Warszawska 3
98-240 Szadek

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o wartości nieprzekraczającej 5 350 000 Euro na roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w sołectwie Tarnówka, ul. Kolonia B pomiędzy miejscowościami Marcelin, a Tarnówka, Gmina i Miasto Szadek- Etap II

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ w następującym zakresie:

**Pytanie 1**

Prosimy o dookreślenie technologii wykonania poboczy i zjazdów, które w ocenie Wykonawcy wg dokumentacji projektowej „LEWITUJĄ” w powietrzu. Zgodnie z projektem na istniejącej nawierzchni z żużla należy wykonać warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 15 cm oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o gr. 5 cm co powoduje podniesienie niwelety drogi o 20 cm w stosunku do istniejącego terenu. Grubość projektowanych poboczy i zjazdów wynosi zaledwie 10 cm w związku z czym powstaje luka w konstrukcji wynosząca około 10 cm grubości. W związku z tym, iż projekt nie przewiduje korytowania pod konstrukcję jezdni (zakłada bowiem ułożenie nowej konstrukcji na istniejącej nawierzchni z żużla) proszę o wskazanie w jaki sposób i przy użyciu jakich materiałów należy uzupełnić lukę w konstrukcji poboczy i zjazdów.

**Odpowiedź:**

Konstrukcje poboczy i zjazdów należy wykonać zgodnie z projektem, powstałą lukę uzupełnić kruszywem 0,31,5 mm, uwzględniając to w kalkulacjach.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu ofertowego wraz z ofertą bądź dostarczenia go przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy? Brak jakiejkolwiek informacji w tym zakresie w SWZ.

Zgodnie bowiem z §13 ust. 1 lit a) wzoru umowy „Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy prawo zamówień publicznych zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia następujących okoliczności:

1. ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wtedy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego; w takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wysokości-zmiany postanowień zawartej umowy będą sporządzone w postaci aneksu do umowy”

.

O jakim kosztorysie ofertowym stanowi powyżej przytoczony zapis umowy, skoro SWZ nie wskazuje na obowiązek jego sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego. Niniejsza odpowiedź prowadzi do zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

* w pkt III.13 SWZ po podpunkcie 7), dodaje się podpunkt 8) kosztorys ofertowy.

**Pytanie 3**

Proszę o zamieszczenie Uzgodnień z dnia 06.08.2019 r. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, Rejon Energetyczny w Sieradzu oraz Uzgodnień z dnia 06.08.2019 r. Orange Polska Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi do których odnosi się pkt 4 i 6 SWZ.

**Odpowiedź**

Zamawiający zamieszcza na stronie wyżej wymienione uzgodnienia.

Niniejsze wyjaśnienia prowadzą do zmiany terminu składania oraz otwarcia ofert. Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień 17.03.2021 r. do godziny 13:00, otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 13:30.