Szadek, dnia 02. 04. 2021 r.

**Nr sprawy RG.271.4.2021**

**Zamawiający  
Gmina i Miasto Szadek  
ul. Warszawska 3  
98-240 Szadek**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o wartości nieprzekraczającej 5 350 000 Euro na roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj: **termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Szadku**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ w następującym zakresie:

**Pytanie 1**

Dokumentacja PFU zakłada zaprojektowanie i wykonanie 135 paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 320,0 Wp każdy, i łącznej mocy instalacji około 43 200 Wp. W związku z faktem, że na rynku znajduje się coraz mniej ogniw polikrystalicznych, ponieważ producenci odchodzą od tego typu przestarzałych rozwiązań, czy istnieje możliwość zamontowania nowszych technologii ogniw fotowoltaicznych monokrystalicznych. Jednocześnie prosimy o informację o możliwości zmiany ilości modułów instalacji fotowoltaicznych przy jednoczesnym zwiększeniu mocy poszczególnych modułów z zachowaniem łącznej mocy ok 43 200 Wp.

**Odpowiedź:**

Zmiany modułów na monokrystaliczne jest możliwa. Istotnym kryterium jest łączna moc instalacji i sprawność modułów.

**Pytanie 2**

Prosimy o udostępnienie audytu energetycznego, Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dot. przebudowy kotłowni na olej opałowy na kotłownię gazową w budynku B Szkoły Podstawowej w Szadku, 98-240 Szadek, ul. Prusinowska 4 z lipca 2020 roku, opracowanej przez rzeczoznawcę budowlanego mgr. Inż. Pawła Maciejewskiego oraz rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. Inż. Wiesława Grzybowskiego oraz przedmiaru przedmiaru na przebudowę kotłowni w budynku B Szkoły Podstawowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępni na stronie internetowej:

1. Audyt energetyczny budynku: data opracowania czerwiec 2020 r.;
2. ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej dot. przebudowy kotłowni na olej opałowy na kotłownię gazową w budynku B Szkoły Podstawowej w Szadku, ul. Prusinowska 4 z lipca 2020 roku, opracowaną przez rzeczoznawcę budowlanego oraz rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz Postanowienie ŁKW PSP w Łodzi;
3. przedmiar w pełnym zakresie Instalacji gazowej w budynkach „A” oraz „B” i na terenie działki Szkoły Podstawowej w Szadku zawierający w sobie przedmiar na przebudowę kotłowni w budynku „B” Szkoły Podstawowej

**W związku z udzielonymi wyżej wyjaśnieniami, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 15.04.2021 r. do godziny 13:00, otwarcie odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 13:30.**

Ponadto zmianie ulega pkt XVIII SWZ, który otrzymuje brzmienie:

Wykonawca związany jest ofertą do dnia 14. 05. 2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.